## datos y tablas
intercambiador | de calor
| datos |  | caudal masa |  | temp inicial |  | temp final | AU | CP | kw-h
| Qabs1 | 19.432 | m1 | 0.227 | t1 | 26 | 45 | 662 | 4.1 | 9.716 | bidones | 6.8333
| Qcec1 | -19.432 | m2 | 0.1 | t2 | 95 | 47.6048 |  |  | -9.716
| Qabs2 | 12.548 | m3 | 0.332 | t3 | 2 | 11.2183 |  |  | 6.274
| Qced2 | -12.548 | m4 | 0.1 | t4 | 47.6048 | 17 |  |  | -6.274
| Qtotal | -31.98 | [7 empty] | -15.99
| Qtotal h20 | 31.98 | [7 empty] | 15.99
[7 empty] | temeratura | inicial |  |  | temperatura | finales
| Qabs1 | Qcec1 | Qabs2 | Qced2 | Qtota | t1 | t2 | t3 | t4 | t1 | t2 | t3 | t4 | kw-h ahorrado | kw-h gastadp
| 2.4858 | -2.4858 | 29.4942 | -29.4942 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 88.9372 | 31 | 88.9372 | 23.6678 | 17 | 1.2429 | 14.7471
| 2.9789 | -2.9789 | 29.0011 | -29.0011 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 87.7343 | 31.5 | 87.7343 | 23.3055 | 17 | 1.4895 | 14.5005
| 3.4682 | -3.4682 | 28.5118 | -28.5118 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 86.5411 | 32 | 86.5411 | 22.9461 | 17 | 1.7341 | 14.2559
| 4.4637 | -4.4637 | 27.5163 | -27.5163 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 84.1129 | 33 | 84.1129 | 22.2147 | 17 | 2.2319 | 13.7581
| 5.4965 | -5.4965 | 26.4835 | -26.4835 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 81.5938 | 34 | 81.5938 | 21.456 | 17 | 2.7483 | 13.2417
| 6.5713 | -6.5713 | 25.4087 | -25.4087 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 78.9725 | 35 | 78.9725 | 20.6664 | 17 | 3.2856 | 12.7044
| 7.6883 | -7.6883 | 24.2917 | -24.2917 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 76.2482 | 36 | 76.2482 | 19.8458 | 17 | 3.8441 | 12.1459
| 8.8465 | -8.8465 | 23.1335 | -23.1335 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 73.4231 | 37 | 73.4231 | 18.9949 | 17 | 4.4233 | 11.5667
| 10.0447 | -10.0447 | 21.9353 | -21.9353 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 70.5006 | 38 | 70.5006 | 18.1146 | 17 | 5.0224 | 10.9676
| 11.2814 | -11.2814 | 20.6986 | -20.6986 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 67.4844 | 39 | 67.4844 | 17.2061 | 17 | 5.6407 | 10.3493
| 12.5551 | -12.5551 | 19.4249 | -19.4249 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 64.3779 | 40 | 64.3779 | 16.2704 | 17 | 6.2775 | 9.7125
| 13.8643 | -13.8643 | 18.1157 | -18.1157 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 61.1846 | 41 | 61.1846 | 15.3086 | 17 | 6.9322 | 9.0578
| 15.2079 | -15.2079 | 16.7721 | -16.7721 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 57.9077 | 42 | 57.9077 | 14.3216 | 17 | 7.6039 | 8.3861
| 16.5844 | -16.5844 | 15.3956 | -15.3956 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 54.5502 | 43 | 54.5502 | 13.3103 | 17 | 8.2922 | 7.6978
| 17.9928 | -17.9928 | 13.9872 | -13.9872 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 51.115 | 44 | 51.115 | 12.2756 | 17 | 8.9964 | 6.9936
| 19.432 | -19.432 | 12.548 | -12.548 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 47.6048 | 45 | 47.6048 | 11.2183 | 17 | 9.716 | 6.274
| 20.901 | -20.901 | 11.079 | -11.079 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 44.0221 | 46 | 44.0221 | 10.1392 | 17 | 10.4505 | 5.5395
| 22.3986 | -22.3986 | 9.5814 | -9.5814 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 40.3692 | 47 | 40.3692 | 9.0389 | 17 | 11.1993 | 4.7907
| 23.9242 | -23.9242 | 8.0558 | -8.0558 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 36.6484 | 48 | 36.6484 | 7.9182 | 17 | 11.9621 | 4.0279
| 25.4766 | -25.4766 | 6.5034 | -6.5034 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 32.8618 | 49 | 32.8618 | 6.7777 | 17 | 12.7383 | 3.2517
| 27.0553 | -27.0553 | 4.9247 | -4.9247 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 29.0115 | 50 | 29.0115 | 5.6179 | 17 | 13.5276 | 2.4624
| 28.6593 | -28.6593 | 3.3207 | -3.3207 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 25.0993 | 51 | 25.0993 | 4.4395 | 17 | 14.3296 | 1.6604
| 30.2879 | -30.2879 | 1.6921 | -1.6921 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 21.127 | 52 | 21.127 | 3.2431 | 17 | 15.144 | 0.84603
| 31.9405 | -31.9405 | 0.039496 | -0.039496 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 17.0963 | 53 | 17.0963 | 2.029 | 17 | 15.9703 | 0.019748
| 33.6163 | -33.6163 | -1.6363 | 1.6363 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 13.009 | 54 | 13.009 | 0.79789 | 17 | 16.8082 | -0.81816
| 35.3147 | -35.3147 | -3.3347 | 3.3347 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 8.8665 | 55 | 8.8665 | -0.44985 | 17 | 17.6574 | -1.6674
| 37.0351 | -37.0351 | -5.0551 | 5.0551 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 4.6704 | 56 | 4.6704 | -1.7137 | 17 | 18.5176 | -2.5276
| 38.777 | -38.777 | -6.797 | 6.797 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 0.42203 | 57 | 0.42203 | -2.9934 | 17 | 19.3885 | -3.3985
| 40.5396 | -40.5396 | -8.5596 | 8.5596 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -3.8771 | 58 | -3.8771 | -4.2883 | 17 | 20.2698 | -4.2798
| 42.3226 | -42.3226 | -10.3426 | 10.3426 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -8.2258 | 59 | -8.2258 | -5.5981 | 17 | 21.1613 | -5.1713
| 44.1253 | -44.1253 | -12.1453 | 12.1453 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -12.6228 | 60 | -12.6228 | -6.9225 | 17 | 22.0627 | -6.0727

## Hoja1
intercambiador | de calor
| datos |  | caudal masa |  | temp inicial |  | temp final | AU | CP | kw-h
| Qabs1 | 15.99 | m1 | 0.33 | t1 | 11.6477 | 45 | 662 | 4.1 | 7.995 | bidones | 6.8333
| Qcec1 | -15.99 | m2 | 0.1 | t2 | 95 | 56 |  |  | -7.995
| Qabs2 | 15.99 | m3 | 0.33 | t3 | 2 | 11.6477 |  |  | 7.995
| Qced2 | -15.99 | m4 | 0.1 | t4 | 56 | 17 |  |  | -7.995
| Qtotal | -31.98 | [7 empty] | -15.99
| Qtotal h20 | 31.98 | [7 empty] | 15.99
[7 empty] | temeratura | inicial |  |  | temperatura | finales
| Qabs1 | Qcec1 | Qabs2 | Qced2 | Qtota | t1 | t2 | t3 | t4 | t1 | t2 | t3 | t4 | kw-h ahorrado | kw-h gastadp
| 2.4858 | -2.4858 | 29.4942 | -29.4942 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 88.9372 | 31 | 88.9372 | 23.7991 | 17 | 1.2429 | 14.7471
| 2.9789 | -2.9789 | 29.0011 | -29.0011 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 87.7343 | 31.5 | 87.7343 | 23.4346 | 17 | 1.4895 | 14.5005
| 3.4682 | -3.4682 | 28.5118 | -28.5118 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 86.5411 | 32 | 86.5411 | 23.0731 | 17 | 1.7341 | 14.2559
| 4.4637 | -4.4637 | 27.5163 | -27.5163 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 84.1129 | 33 | 84.1129 | 22.3372 | 17 | 2.2319 | 13.7581
| 5.4965 | -5.4965 | 26.4835 | -26.4835 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 81.5938 | 34 | 81.5938 | 21.5739 | 17 | 2.7483 | 13.2417
| 6.5713 | -6.5713 | 25.4087 | -25.4087 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 78.9725 | 35 | 78.9725 | 20.7796 | 17 | 3.2856 | 12.7044
| 7.6883 | -7.6883 | 24.2917 | -24.2917 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 76.2482 | 36 | 76.2482 | 19.954 | 17 | 3.8441 | 12.1459
| 8.8465 | -8.8465 | 23.1335 | -23.1335 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 73.4231 | 37 | 73.4231 | 19.0979 | 17 | 4.4233 | 11.5667
| 10.0447 | -10.0447 | 21.9353 | -21.9353 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 70.5006 | 38 | 70.5006 | 18.2123 | 17 | 5.0224 | 10.9676
| 11.2814 | -11.2814 | 20.6986 | -20.6986 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 67.4844 | 39 | 67.4844 | 17.2983 | 17 | 5.6407 | 10.3493
| 12.5551 | -12.5551 | 19.4249 | -19.4249 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 64.3779 | 40 | 64.3779 | 16.3569 | 17 | 6.2775 | 9.7125
| 13.8643 | -13.8643 | 18.1157 | -18.1157 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 61.1846 | 41 | 61.1846 | 15.3893 | 17 | 6.9322 | 9.0578
| 15.2079 | -15.2079 | 16.7721 | -16.7721 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 57.9077 | 42 | 57.9077 | 14.3963 | 17 | 7.6039 | 8.3861
| 16.5844 | -16.5844 | 15.3956 | -15.3956 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 54.5502 | 43 | 54.5502 | 13.3788 | 17 | 8.2922 | 7.6978
| 17.9928 | -17.9928 | 13.9872 | -13.9872 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 51.115 | 44 | 51.115 | 12.3379 | 17 | 8.9964 | 6.9936
| 19.432 | -19.432 | 12.548 | -12.548 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 47.6048 | 45 | 47.6048 | 11.2742 | 17 | 9.716 | 6.274
| 20.901 | -20.901 | 11.079 | -11.079 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 44.0221 | 46 | 44.0221 | 10.1885 | 17 | 10.4505 | 5.5395
| 22.3986 | -22.3986 | 9.5814 | -9.5814 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 40.3692 | 47 | 40.3692 | 9.0816 | 17 | 11.1993 | 4.7907
| 23.9242 | -23.9242 | 8.0558 | -8.0558 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 36.6484 | 48 | 36.6484 | 7.9541 | 17 | 11.9621 | 4.0279
| 25.4766 | -25.4766 | 6.5034 | -6.5034 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 32.8618 | 49 | 32.8618 | 6.8066 | 17 | 12.7383 | 3.2517
| 27.0553 | -27.0553 | 4.9247 | -4.9247 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 29.0115 | 50 | 29.0115 | 5.6398 | 17 | 13.5276 | 2.4624
| 28.6593 | -28.6593 | 3.3207 | -3.3207 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 25.0993 | 51 | 25.0993 | 4.4543 | 17 | 14.3296 | 1.6604
| 30.2879 | -30.2879 | 1.6921 | -1.6921 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 21.127 | 52 | 21.127 | 3.2506 | 17 | 15.144 | 0.84603
| 31.9405 | -31.9405 | 0.039496 | -0.039496 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 17.0963 | 53 | 17.0963 | 2.0292 | 17 | 15.9703 | 0.019748
| 33.6163 | -33.6163 | -1.6363 | 1.6363 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 13.009 | 54 | 13.009 | 0.7906 | 17 | 16.8082 | -0.81816
| 35.3147 | -35.3147 | -3.3347 | 3.3347 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 8.8665 | 55 | 8.8665 | -0.4647 | 17 | 17.6574 | -1.6674
| 37.0351 | -37.0351 | -5.0551 | 5.0551 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 4.6704 | 56 | 4.6704 | -1.7363 | 17 | 18.5176 | -2.5276
| 38.777 | -38.777 | -6.797 | 6.797 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | 0.42203 | 57 | 0.42203 | -3.0236 | 17 | 19.3885 | -3.3985
| 40.5396 | -40.5396 | -8.5596 | 8.5596 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -3.8771 | 58 | -3.8771 | -4.3264 | 17 | 20.2698 | -4.2798
| 42.3226 | -42.3226 | -10.3426 | 10.3426 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -8.2258 | 59 | -8.2258 | -5.6442 | 17 | 21.1613 | -5.1713
| 44.1253 | -44.1253 | -12.1453 | 12.1453 | -31.98 | 26 | 95 | 2 | -12.6228 | 60 | -12.6228 | -6.9766 | 17 | 22.0627 | -6.0727

## Ultima eficiencia
datos |  | caudal masa |  | temp inicial |  | temp final | AU | CP | kw-h
Qabs1 | 33.514 | m1 | 0.227 | t1 | 17 | 48 | 662 | 4.1 | 16.757
Qcec1 | -33.514 | m2 | 0.1 | t2 | 98 | 19 |  |  | -16.757
Qabs2 | -0.30398 | m3 | 0.332 | t3 | 2 | 1.7767 |  |  | -0.15199
Qced2 | 0.30398 | m4 | 0.1 | t4 | 19 | 17 |  |  | 0.15199
Qtotal | -33.21 | [7 empty] | -16.605
Qtotal h20 | 33.21 | [7 empty] | 16.605
CAlCULO DE CAUDAL DEL SEGUNDO INTERCAMBIADOR
datos |  | caudal masa |  | temp inicial |  | temp final | AU | CP | kw-h
Qabs1 | 33.514 | m1 | 0.227 | t1 | 17 | 48 | 662 | 4.1 | 16.757
Qcec1 | -33.514 | m2 | 0.1 | t2 | 98 | 19 |  |  | -16.757
Qabs2 | 0.26302 | m3 | 0.0021075 | t3 | 2 | 32 |  |  | 0.13151
Qced2 | -0.26302 | m4 | 0.1 | t4 | 19 | 17 |  |  | -0.13151
Qtotal | -33.777 | [7 empty] | -16.8885
Qtotal h20 | 33.777 | [7 empty] | 16.8885
QABS1 | Qabs2 | temp agua C | Caudal de 2 | litros de pozo necesario
33.9957 | 0.2187 | 15 | 0.0017524 | 0.052572
33.8756 | -0.098578 | 15.5 | -0.00078989 | -0.023697
33.7553 | 0.021747 | 16 | 0.00017426 | 0.0052277
33.6347 | 0.14228 | 16.5 | 0.00114 | 0.034201
33.514 | 0.26302 | 17 | 0.0021075 | 0.063225
33.393 | 0.38396 | 17.5 | 0.0030766 | 0.092299
33.2719 | 0.50512 | 18 | 0.0040474 | 0.12142
33.1505 | 0.62649 | 18.5 | 0.00502 | 0.1506
33.0289 | 0.74808 | 19 | 0.0059942 | 0.17983
32.9071 | 0.86988 | 19.5 | 0.0069702 | 0.20911
32.7851 | 0.9919 | 20 | 0.0079479 | 0.23844
32.6629 | 1.1141 | 20.5 | 0.0089275 | 0.26782
32.5404 | 1.2366 | 21 | 0.0099088 | 0.29726
32.4177 | 1.3593 | 21.5 | 0.010892 | 0.32676
32.2948 | 1.4822 | 22 | 0.011877 | 0.3563
32.1716 | 1.6054 | 22.5 | 0.012864 | 0.38591
32.0483 | 1.7287 | 23 | 0.013852 | 0.41556
31.9246 | 1.8524 | 23.5 | 0.014843 | 0.44528
31.8008 | 1.9762 | 24 | 0.015835 | 0.47505
31.6767 | 2.1003 | 24.5 | 0.016829 | 0.50488
31.5524 | 2.2246 | 25 | 0.017826 | 0.53477
31.4278 | 2.3492 | 25.5 | 0.018824 | 0.56471
31.303 | 2.474 | 26 | 0.019824 | 0.59472
31.1779 | 2.5991 | 26.5 | 0.020826 | 0.62478
31.0526 | 2.7244 | 27 | 0.02183 | 0.6549
30.927 | 2.85 | 27.5 | 0.022836 | 0.68509
30.8012 | 2.9758 | 28 | 0.023845 | 0.71534
30.6751 | 3.1019 | 28.5 | 0.024855 | 0.74565
30.5488 | 3.2282 | 29 | 0.025867 | 0.77602
30.4222 | 3.3548 | 29.5 | 0.026882 | 0.80645
30.2953 | 3.4817 | 30 | 0.027898 | 0.83695
30.1681 | 3.6089 | 30.5 | 0.028917 | 0.86752
30.0407 | 3.7363 | 31 | 0.029938 | 0.89814
29.913 | 3.864 | 31.5 | 0.030961 | 0.92884
29.785 | 3.992 | 32 | 0.031987 | 0.9596
29.6568 | 4.1202 | 32.5 | 0.033014 | 0.99043
29.5283 | 4.2487 | 33 | 0.034044 | 1.0213
29.3994 | 4.3776 | 33.5 | 0.035077 | 1.0523
29.2703 | 4.5067 | 34 | 0.036111 | 1.0833
29.1409 | 4.6361 | 34.5 | 0.037148 | 1.1144
29.0112 | 4.7658 | 35 | 0.038188 | 1.1456
28.8812 | 4.8958 | 35.5 | 0.039229 | 1.1769
28.7508 | 5.0262 | 36 | 0.040274 | 1.2082
28.6202 | 5.1568 | 36.5 | 0.04132 | 1.2396
28.4893 | 5.2877 | 37 | 0.04237 | 1.2711
28.358 | 5.419 | 37.5 | 0.043421 | 1.3026
28.2264 | 5.5506 | 38 | 0.044476 | 1.3343
28.0945 | 5.6825 | 38.5 | 0.045533 | 1.366
27.9623 | 5.8147 | 39 | 0.046592 | 1.3978
27.8298 | 5.9472 | 39.5 | 0.047654 | 1.4296
27.6969 | 6.0801 | 40 | 0.048719 | 1.4616
27.5636 | 6.2134 | 40.5 | 0.049787 | 1.4936
27.43 | 6.347 | 41 | 0.050857 | 1.5257
27.2961 | 6.4809 | 41.5 | 0.05193 | 1.5579
27.1618 | 6.6152 | 42 | 0.053006 | 1.5902
27.0272 | 6.7498 | 42.5 | 0.054085 | 1.6226